## Sheet
建卡时间：
设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 主要参数 |  | 额定电流 | 电机台/功率
1#中压冲洗水泵 | CDM10-8 | 1910053705 | Q=10m³ /h |  |  | 1 台3KW
使用部门 | 启用年月 | 设备原值 |  |  | 设备编号
麻涌提标 | 2020 年1 月 | 5492.8 元 |  |  | DJP-MCE- Ⅰ-YC-LLB 03 C
制造商联络栏
厂家名称 |  |  | 电话 | 传真
通信地址
维修保养记录
日期 | 维修 (保养) 原因 |  | 更换记录 |  | 维修人员 | 备注