## Sheet
建卡时间：
设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 主要参数 |  | 额定电流 | 电机台/功率
罗茨鼓风机 | SNH870 | XL20190803 | Q=100m ³/min， H=60KP a |  |  | 1 台160kW
使用部门 | 启用年月 | 设备原值 |  |  | 设备编号
麻涌提标 | 2020 年1 月 | 644331.02元 |  |  | DJP-MCE- Ⅰ-SH-LCF 06 A
制造商联络栏
厂家名称 | 英格索兰 |  | 电话 | 传真
通信地址
维修保养记录
日期 | 维修 (保养) 原因 |  | 更换记录 |  | 维修人员 | 备注