## Sheet
建卡时间：
设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 主要参数 |  | 额定电流 | 电机台/功率
剩余污泥泵 | GLC-80-250 | 1419050265 | Q=50m3 /h H= 15m |  |  | 1 台4KW
使用部门 | 启用年月 | 设备原值 |  |  | 设备编号
麻涌提标 | 2020 年1 月 | 32300.94元 |  |  | DJP-MCE- Ⅰ-MC-LLB 01 B
制造商联络栏
厂家名称 | 赛莱默 (中国) 有限公司 |  | 电话 | 传真
通信地址
维修保养记录
日期 | 维修 (保养) 原因 |  | 更换记录 |  | 维修人员 | 备注