## Sheet
建卡时间：
设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 主要参数 |  | 额定电流 | 电机台/功率
1#潜水离心泵 | WQ1200-15-75 | G19307515226-1 | 流量 120 0m3/h， 额定扬程 1 5 米，额定 电流 154 .7A, 额 定电压 38 0V |  |  | 1 台75KW
使用部门 | 启用年月 | 设备原值 |  |  | 设备编号
麻涌提标 | 2020 年1 月 | 383038.67元 |  |  | DJP-MCE- Ⅰ-JS-QLB 01 A
制造商联络栏
厂家名称 | 南京蓝深制泵集团 |  | 电话 | 传真
通信地址
维修保养记录
日期 | 维修 (保养) 原因 |  | 更换记录 |  | 维修人员 | 备注